## Planilha com BDI
Obra de Reforma do Laboratório de Motores, prédio 04 da Mecânica, Campus II do CEFET-MG - Belo Horizonte/MG
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL (COM BDI)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro de obras inclusive administração central (ADM) | % | 1
1.2 | Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, com 1 sanitário, para escritório, completo | % | 1
1.3 | Fornecimento, instalação e demolição de tapume com telha metálica | m² | 79.2
1.4 | Fornecimento e fixação de placa de obra e placa (definitiva) de identificação do local, em chapa de aço galvanizado, pintada | m² | 4.86
1.5 | Projeto estrutural das estruturas de concreto armado, contendo detalhamento executivo e memória de cálculo | un | 1
Subtotal Item 01
2 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Escavação manual de solo em material de 1ª categoria, para corte e nivelamento, inclusive afastamento, para execução de tanque de água quente | m³ | 19.2
2.2 | Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de forma, inclusive afastamento | m³ | 5
2.3 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, inclusive afastamento | m³ | 27
2.4 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, inclusive afastamento | m² | 50
2.5 | Demolição de piso cerâmico, inclusive afastamento | m² | 57
Subtotal Item 02
3 | ESTRUTURA CONCRETO E VEDAÇÃO
3.1 | Fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, incluindo blocos e tanque, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, 4 utilizações | m² | 66.68
3.2 | Fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de fôrma para viga em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, com reaproveitamento | m² | 50
3.3 | Fabricação, fornecimento, montagem e desmontagem de fôrma para pilares e estruturas similares de concreto em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm, com reaproveitamento | m² | 5.2
3.4 | Fornecimento, colocação e montagem de armação de bloco ou viga baldrame, incluindo armação de tanque e bases de concreto armado (base torre de refrigeração e base dinamômetro), utilizando aço CA-50 de 5.0 a 16.0mm | kg | 734.7
3.5 | Fornecimento, colocação e montagem de armação de pilar, viga ou estrutura similar de concreto armado, utilizando aço CA-50 de 5.0 a 16.0mm | kg | 304.4
3.6 | Concretagem de viga, FCK 20MPa - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 8.5
3.7 | Concretagem de pilar, FCK 25MPa - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 2.6
3.8 | Concretagem de tanque e blocos (base torre de refrigeração e base dinamômetro), FCK 25MPa - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 9.7
3.9 | Impermeabilização de superfície com produto impermeabilizante a base de argamassa polimérica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster | m² | 28.8
3.10 | Execução de laje pré-moldada convencional (colocação lajotas+vigotas) para forro, unidirecional, inclusive capeamento, ferragem com distribuição, escoramento e forma/desforma | m² | 52
3.11 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm), inclusive vergas e contravergas que forem necessários e argamassa de assentamento | m² | 240.625
3.12 | Furo em concreto para passagem de tubo, diâmetros menores ou iguais a 75mm | unid | 10
Subtotal Item 03
4 | ESQUADRIAS
4.1 | Fornecimento e instalação de janela de correr com 2 folhas para vidros, com vidros duplos, espessura 10mm, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, conforme projeto | m² | 2.25
4.2 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo 90x210x4cm, completa (inclusive guarnição, alizar, batente, fechadura) | unid | 3
4.3 | Fornecimento e instalação de porta dupla corta-fogo 90x210x4cm, completa (inclusive guarnição, alizar, batente, fechadura) | unid | 2
Subtotal Item 04
5 | ACABAMENTOS, PISOS E PEDRAS
5.1 | Execução de piso cimentado liso polido e resinado na cor natural, espessura 2cm | m² | 100
5.2 | Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha, altura 10cm, espessura 2cm | m | 115
5.3 | Fornecimento e instalação de soleira em granito cinza andorinha, largura 15cm, espessura 2cm | m | 6.6
5.4 | Fornecimento e instalação de bancada de granito verde ubatuba, inclusive testeira e rodabancada, conforme projeto (h=10cm) | m² | 5.7
5.5 | Execução de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 287
5.6 | Execução de reboco em argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) | m³ | 1.5
5.7 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas | m² | 488
5.8 | Pintura com tinta acrílica fosca, cor branco neve, conforme padrão CEFET-MG, 3 demãos. | m² | 622
5.9 | ORSE 9889- Fornecimento e assentamento de forro termoacústico em fibra mineral modelada úmida apoiadas sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base, placas acústicas com borda Tegular, na dimensão 625 x 625 x 16 mm, painéis acústicos apresentando um NRC (Coeficiente de Redução do Ruído) de 0.65, e um CAC (Classe de Atenuação do Forro) de 34 DB e RH: 99%; inclusive juntas de dilatação lateral, alçapões e furos para instalações e luminárias, instalado sob estrutura metálica fixada na laje existente | m² | 40
Subtotal Item 05
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | Fornecimento e instalação de caixa d´água em fibra, inclusive acessórios | unid | 1
6.2 | ORSE 9796 -Tanque em chapa inox - 304, dimensões 1200x800x50mm, polido ou escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira | unid | 2
6.3 | Fornecimento e instalação de cuba de embutir de aço inoxidável tipo industrial, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa de metal cromado, colada no granito, conforme projeto | unid | 2
6.4 | Fornecimento e instalação de torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para tanque, padrão alto | unid | 2
6.5 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, rocável, 3/4'', instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | unid | 5
6.6 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, rocável, 1'', instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | unid | 5
6.7 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, rocável, 1 1/2'', instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento | unid | 5
6.8 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, 3/4'', instalado em local com nível baixo de interferências, inclusive conexões e fixações, conforme projeto | m | 20
6.9 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, 1 1/2'', instalado em local com nível baixo de interferências, inclusive conexões e fixações, conforme projeto | m | 35
6.10 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, 2 1/2'', instalado em local com nível baixo de interferências, inclusive conexões e fixações, conforme projeto | m | 12
6.11 | Fornecimento e assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água quente, 8'', instalado em local com nível baixo de interferências, inclusive conexões e fixações, conforme projeto | m | 10
Subtotal Item 06
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Serviço de escavação manual de vala de 50 cm de profundidade, 20 cm de largura e 50 metros de comprimento para execução do ramal interno | m³ | 5
| Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado de 3 polegadas de diâmetro. | m | 300
| Execução e aplicação de concreto magro para envelopamento do eletroduto de 3" | m³ | 1
| Reaterro e compactação manual com compactador de placa vibratória (soquete vibratório), medido "in situ" | m³ | 5
| Fornecimento e instalação de caixa de passagem para piso, pré moldada dimensões: 40 x 40 x 60 cm, inclusive escavação, compactação fundo caixa, lastro de brita e bota-fora de material exedente de escavação. | unid | 2
| Fornecimento e instalação de tampão fofo simples com base, classe A15. 40 x 50 cm. | unid | 2
| Fornecimento e execução de caixa de passagem em alvenaria, fundo de brita, tipo 1, 50 x 50 x 60 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | unid | 2
| Fornecimento e instalação de tampa com aro para caixa de passagem para piso do tipo "ZB" 52x44x70cm - garagem | unid | 2
| Fornecimento e instalação de caixa circular de pvc, 300mm de diâmetro para aterramento. conforme sistema de aterramento nd 5.1_2017 cemig. Com tampa em ferro fundido circular para caixa de aterramento circular de 300 mm de diâmetro. | unid. | 3
| Fornecimento e instalação de hastes de aterramento em aço zincado tipo cantoneira 25 x 25 x 5 x 2400 mm formadas por: | unid. | 1
| Fornecimento de haste de aterramento em aço zincado tipo cantoneira 25 x 25 x 5 x 2400 mm dotada de parafuso prensa fios. | unid. | 3
| Ajudante de eletricista para instalação da haste de aterramento | h | 6.5
| Eletricista para instalação da haste de aterramento | h | 6.5
| Fornecimento e instalação de condutor de cobre nú de 10 mm² para aterramento | m | 30
| Fornecimento e instalação de quadro de energia elétrica trifásico em aço. Pintura em epóxi. Sem flange. De embutir. Com barramento central para disjuntor principal de 175A em caixa moldada. Barramentos secundários para atender 36 disjuntores monopolares. Índice de proteção ip 67. Borracha de vedação na tampa. Fechadura simples (sem chave). Chapa de fundo para fixação de disjuntores e barramentos. Placa de policarbonato para proteção de usuário. Suporte para porta projetos fixado na tampa. | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de arruela contra-porca e bucha em alumínio para eletroduto corrugado de 1". | unid. | 12
| Fornecimento e instalação de box reto com arruela contra-porca em alumínio para eletroduto corrugado de 1". | unid. | 14
| Fornecimento e instalação de dps's tipo II. Formados por: | unid. | 1
| Fornecimento de dps tipo II, tensão de 275v, 20 ka. | unid. | 4
| Ajudante de eletricista para instalação do dps | h | 1.2
| Eletricista para instalação do dps | h | 1.2
| Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar em caixa moldada, 175A. | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de mini-disjuntor tripolar termo magnetico de corrente nominal 20A, com curva de disparo C, Norma Din , capacidade de interrupção de 5kA, conforme a normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos. | unid. | 5
| Fornecimento e instalação de mini-disjuntor tripolar termo magnetico de corrente nominal 32A, com curva de disparo C, Norma Din , capacidade de interrupção de 5kA, conforme a normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos. | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de mini-disjuntor bipolar termo magnetico de corrente nominal 10A, com curva de disparo C, Norma Din , capacidade de interrupção de 5kA, conforme a normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos. | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de mini-disjuntor monopolar termo magnetico de corrente nominal 13A, com curva de disparo C, Norma Din , capacidade de interrupção de 5kA, conforme a normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos. | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de mini-disjuntor monopolar termo magnetico de corrente nominal 20A, com curva de disparo C, Norma Din , capacidade de interrupção de 5kA, conforme a normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, fixação do cabo por prensa cabo, incluindo etiqueta de indentificação de circuitos eletricos. | unid. | 2
| Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado de pvc 1" | m | 70
| Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC Cinza de 1". Com luva na extremidade. Tipo leve | m | 150.84
| Fornecimento e instalação de curva para eletroduto 90°, em PVC de 1". Rosqueável | unid | 15
| Fornecimento e instalação de curva para eletroduto 180°, em PVC de 1". Rosqueável | unid | 5
| Fornecimento e instalação de abraçadeiras de PVC para eletroduto de 1". Formadas por: | unid | 1
| Fornecimento de abraçadeira de PVC para eletroduto de 1". Com click de travamento. | unid | 74
| Ajudante de eletricista para instalação da abraçadeira | h | 2.96
| Eletricista para instalação da abraçadeira | h | 2.96
| Fornecimento e instalação de perfilado 38x38x3000mm | unid. | 25
| Fornecimento e instalação de saída horizontal para perfilado 38x38mm | unid. | 11
| Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça de lentilha 1/4x3/4" bicromatizada + porca sextavada. Autotravante | unid. | 55
| Fornecimento e instalação de luminaria embutir aletada aluminio brilhante 4x16w/4x9w led | unid | 4
| Fornecimento e instalação de caixa octogonal 4 x 4, pvc, instalada em laje | unid | 1
| Fornecimento e instalação de luminária à prova de explosão | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de lampada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas | unid. | 8
| Fornecimento e instalação de soquete rabicho para lampada T8 | unid | 8
| Fornecimento e instalação de abraçadeira em aço tipo cunha D, 1" | unid | 16
| Fornecimento e instalação de caixa condulete 4 x 2 PVC cinza de sobrepor, 5 entradas, multiplo tipo L. Diâmetro de 1". Modelo de referência wetzel ou tramontina. | unid. | 50
| Fornecimento e instalação de tomada dupla sem placa, 2p+t, 20A para condulete | unid. | 15
| Fornecimento e instalação de espelho 4 x 2 para dois módulos horizontais | unid. | 2
| Fornecimento e instalação de espelho 4 x 2 para saída de fio | unid. | 2
| Fornecimento e instalação de caixa 4 x 2 de embutir | unid. | 4
| Fornecimento e instalação de suporte 4 x 2 para 3 módulos horizontais | unid. | 4
| Fornecimento e instalação de módulo de tomada 127v 10a | unid. | 2
| Fornecimento e instalação de módulo interruptor bipolar simples | unid. | 2
| Fornecimento e instalação de interruptor bipolar simples 1 tecla | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de interruptor bipolar paralelo 1 tecla | unid. | 3
| Fornecimento e instalação de interruptor 2 teclas: bipolar simples e bipolar paralelo | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de tampa de condulete para 2 tomadas | unid | 15
| Fornecimento e instalação de tampa de condulete para 2 interruptores | unid | 1
| Fornecimento e instalação de tampa de condulete para 1 interruptor | unid | 4
| Fornecimento e instalação de tampa de cega para condulete | unid | 4
| Fornecimento e instalação de tampa de condulete para 2 rj45 com suporte de fixação | unid | 13
| Fornecimento e instalação de unidut cônico de 1" | unid | 124
| Fornecimento e instalação de buchas nylon S8. | unid | 166
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho. fase 1 iluminação | m | 79.2
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², preto. fase 2 iluminação | m | 79.2
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², branco. retornos da iluminação | m | 218.112
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho, fase do circuito 2 | m | 21.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², azul, neutro do circuito 2 | m | 21.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², verde, terra do circuito 2 | m | 21.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho, fase do circuito 3 | m | 16.932
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², azul, neutro do circuito 3 | m | 16.932
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², verde, terra do circuito 3 | m | 16.932
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho, fase do circuito 4 | m | 36.24
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², azul, neutro do circuito 4 | m | 36.24
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², verde, terra do circuito 4 | m | 36.24
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², vermelho, fase 1 do circuito 5 | m | 19.68
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², branco, fase 2 do circuito 5 | m | 19.68
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², preto, fase 3 do circuito 5 | m | 19.68
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², verde, terra do circuito 5 | m | 19.68
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², vermelho, fase 1 do circuito 6 | m | 27.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², branco, fase 2 do circuito 6 | m | 27.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², preto, fase 3 do circuito 6 | m | 27.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², verde, terra do circuito 6 | m | 27.6
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², vermelho, fase 1 do circuito 7 | m | 20.4
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², branco, fase 2 do circuito 7 | m | 20.4
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², preto, fase 3 do circuito 7 | m | 20.4
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 4 mm², verde, terra do circuito 7 | m | 20.4
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho, fase 1 do circuito 8 | m | 18.36
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², branco, fase 2 do circuito 8 | m | 18.36
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², preto, fase 3 do circuito 8 | m | 18.36
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², verde, terra do circuito 8 | m | 18.36
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho, fase 1 do circuito 9 | m | 13.2
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², branco, fase 2 do circuito 9 | m | 13.2
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², preto, fase 3 do circuito 9 | m | 13.2
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², verde, terra do circuito 9 | m | 13.2
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², vermelho, fase 1 do circuito 10 | m | 15.12
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², branco, fase 2 do circuito 10 | m | 15.12
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², preto, fase 3 do circuito 10 | m | 15.12
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 2,5 mm², verde, terra do circuito 10 | m | 15.12
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 95 mm², azul. neutro do circuito principal. | m | 70
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 95 mm², verde. terra do circuito principal. | m | 70
| Fornecimento e instalação de cabo condutor isolado, pvc, 95 mm², preto. fases do circuito principal. | m | 210
| MATERIAIS DE REDE DE DADOS | - | -
| Fornecimento e instalação de mini rack de parede, 19", 12u's x 470 mm em aço carbono, pintura epóxi | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de cabo utp cat-5e. | m | 361.968
| Fornecimento e instalação de switch auto gerenciável de 24 portas em conectores rj 45, 10/100 kbps e duas portas 10/100/1000 kbps - padrão rack 19" | unid. | 1
| Fornecimento e instalação de patch panel de 24 portas, cat-5e | unid. | 2
| Fornecimento e instalação de módulo rj45 cat-5e para condulete | unid. | 26
Subtotal Item 07
8 | VENTILAÇÃO E BOMBAS
8.1 | Fornecimento e instalação de Ventilador, centrífugo rotor sirocco, arranjo3, classe I conforme projeto | unid | 4
8.2 | Fornecimento e instalação de Motobomba Centrífuga Mono estágio conforme projeto | unid | 2
8.3 | Fornecimento e instalação de torre alpina conforme projeto | unid | 1
8.4
8.5
8.6
8.7
Subtotal Item 08
9 | ESTRUTURA METÁLICA
9.1 | SINPI 100773- ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | kg | 400
Subtotal Item 09
10 | Ar Condicionado
10.1 | (Ar-PISO/TETO-60) AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISOTETO, 60.000BTU/H, CICLO FRIO,60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELOPROCEL , GASHFC, CONTROLES/FIO, conforme especificações deprojeto | unid | 2
10.2 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/água, d=25mm(3/4") com Isolamento térmico em polietileno expandido, espessurade 5mm, para tubulação de 3/4 | m | 24
10.3 | Fornecimento e instalação de Tubo de cobre sem costura (3/4") para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm .multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) | m | 24
10.4 | Fornecimento e instalação de Tubo de cobre sem costura Ø9,52 mm (3/8") para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) | m | 24
10.5 | Fornecimento e instalação de rede de dutos para ar-condicionado com chapa de aço galvanizada nº22, comconexões e flanges, com isolamento térmico de eps e suporte em aço galvanizado | kg | 506.88
10.6 | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25M2(FORN.E MONTAGEM) - conforme projeto | unid | 18
Subtotal Item 10
11 | LIMPEZA E BOTA FORA
11.1 | Limpeza geral da obra | m2 | 210
11.2 | Transporte de material demolido em caçamba | m³ | 134.4
Subtotal Item 11
TOTAL GERAL:
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS